# «СОГЛАСОВАНО»                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

# Председатель профкома                                     Директор школы

# Балаева М.Т.______________                             Ситохова З.С.___________

# «____» ______________2009г.                              «____»______________2009г.

##### ИНСТРУКЦИЯ № 3

##### О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования безопасности.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности  и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения  CОШ №22.

1.2. Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по охране труда с регистрацией в журнале инструктажей.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на заведующих кабинетами. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожа.

2.2. Территория ОУ постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. По окончании занятий работники ОУ должны тщательно осмотреть свои закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

3.2. Производить сушку белья, устраивать архивы, склады и т.д. в чердачных помещениях.

3.3. Проживать в здании обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.4. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие пожароопасные материалы.

3.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.6. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.9. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании ОУ при наличии в помещениях людей.

4. Действия при возникновении пожара:

4.1. Сообщить о пожаре по телефону № 01 в ближайшую пожарную часть.

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбивания стекол во избежании распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6. Директор ОУ (лицо его заменяющее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания;

- прекратить все работы в здании ДОУ за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Заместитель директора

по хозяйственной части СОШ №22__________________________________