«СОГЛАСОВАНО»

# «СОГЛАСОВАНО»                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

# Председатель профкома                                     Директор школы

# Балаева М.Т.______________                             Ситохова З.С.___________

# «____» ______________2009г.                              «____»______________2009г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинетах

начальных классов, математического

и гуманитарного циклов.

1. Общие требования безопасности

- К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

- При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных факторов:

нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

- При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации учреждения.

- В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.

- Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом занятий

- Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна бьпъ не менее 300 лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны бьпъ надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно бьпъ не менее 0,5-0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до первыех столов должно бьпъ 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов должно бьпъ не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета.

- Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20''С.

3. Требования безопасности во время занятий

- Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту: мебель группы № 1  (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, мебель группы № 2 (фиолетовая маркировка) -рост 115-130 см, мебель группы №6 3 (желтая маркировка) - рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) - рост 145-160 см, мебель группы № 5 (зеленая маркировка) рост 160-175 см, мебель группы №-6 (голубая маркировка) - рост свьш1е 175 см.

- Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.